[image: image5.jpg]



RECEVEZ VOS PRODUITS RAPIDEMENT

Arani s'engage à expédier le jour même toutes commandes reçues avant 15h00 (H.E)*.

L’HOMME

QUI COURT

[image: image6.jpg]



SEUL CÔTÉ / DEUX CÔTÉS

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]@)




5

[image: image9.jpg]


ans

	Garantie
	Durée de vie
	IP40

	Limitée
	50 000 heures
	Convient aux

	
	
	endroits humides


[image: image10.jpg]




	Date:
	
	Projet:
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Préparé par:
	
	Type:
	

	
	
	
	
	L’homme

	Commentaires:
	
	
	
	

	
	
	
	
	qui court

	
	
	
	
	

	
	
	DIMENSIONS


[image: image11.jpg]3000
328nn »

4 soom > ‘ 43.5m
° |
=/
E C’ II
£=\\ :
T\ l
- a
Yy | v
‘ <
S

v



[image: image12.jpg]




[image: image1.jpg]


LED [image: image2.jpg]



[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


DEL

[image: image15.jpg]



SPÉCIFICATIONS Pochoirs interchangeables

Seul côté / deux côtés Inclinaison ajustable de 180° Montage en surface / encastré IP40 - Convient aux endroits humides Température de fonctionnement: 0°c to 40°c

DISPONIBILITÉ

2W

5000K Batterie integrée / Sans batterie

[image: image3.jpg]


 Cette icône indique que

c’est un produit EN STOCK: Les produits qui ont ce symbole ci-dessous

sont envoyées le même jour ouvrable (les commandes doivent être reçues avant 15h00 H.E.)

POCHOIRS INCLUS

[image: image16.jpg]




CHANGEMENT DES POCHOIRS

Ouvrez le luminaire au bas et simplement insérez les pochoirs désirés dans le luminaire. Ce luminaire permet une application de deux côtés avec un pochoir sur chaque côté. Pour une application de seul côté, utilisez le pochoir blanc pour couvrir un côté.

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]Lhomme qui court avec une flache L'hemme qui court sans fleche





	2 x
	1 x
	1 x

	
	
	Blanc

	Impression recto-verso
	Impression recto-verso
	Pour les applications de seul côté

	(vers la gauche ou vers le droit)
	(vers la gauche ou vers le droit)
	


[image: image19.jpg]




[image: image20.jpg]120-277VCA / 347V EX-RM1-2W-BA-V1

6-24VCD/

120277VCA /347y | EXRMIZWDCVI









           1

[image: image21.jpg]EX-RM1-2W-BA-V1

Noir (L)
CA120V-347V
Blanc (N)

Vert (E)

Efficacité: \-
Efficacité:
Noir (L)
CA 120V-347V
Blanc (N) Jaune:6V -2 4V /CD(+)
Vert (E) Violet: Negative/Négatif (-)
Efficacité:

EX-RM1-2W-DC-V1 ] )

D6V - 24V J/\/\_L





[image: image4.jpg]@lvh



 RECEVREZ VOS PRODUITS RAPIDEMENT

Arani est engagés à expédition le jour même sur toutes commandes reçues avant 15h00 (H.E)*.

INFORMATION DE COMMANDE

[image: image22.png](2

ECLARAGE





L’homme qui court

	SÉRIES
	PUISSANCE
	COULEUR
	BATTERIE
	DURÉE DE VIE
	TENSION D’ENTRÉE
	NO DE RÉFÉRENCE

	
	
	TEMP
	INTEGRÉE?
	DE BATTERIE
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OUI
	2+ HEURES
	
	

	L’HOMME QUI COURT
	2
	5000K
	
	
	
	

	
	
	
	
	NON
	N/A
	
	

	
	CIRCUIT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	EX-RM1-2W-BA-V1
	

	Batterie d’urgence integrée
	
	
	
	
	
	

	Puissance de sortie: 1W
	
	
	
	
	
	

	Batterie au nickel-cadmium: 3.6V 1000mAh jj
	
	
	
	
	

	
	Puissance d’entrée:
	3W
	
	
	
	

	CA120V 50/60Hz
	Courant d’entrée:
	0.24A
	
	
	
	

	
	
	
	0.98P
	
	
	
	

	
	Puissance d’entrée:
	3.5W
	
	
	
	

	CA277V 50/60Hz
	Courant d’entrée:
	0.014A
	
	
	
	

	
	
	
	0.93P
	
	EX-RM1-2W-DC-V1
	

	
	Puissance d’entrée:
	4W
	
	
	
	

	CA347V 50/60Hz
	Courant d’entrée:
	0.017A
	
	
	
	

	
	
	
	0.92P
	
	
	
	

	Sans Batterie
	
	
	
	
	
	
	

	
	Puissance d’entrée:
	1.2W
	
	
	
	





ÉCLAIRAGE LED LÉVIS

2580, GUILLAUME-COUTURE   LÉVIS (QC) G6W 7T8

   .
    2

